[image: image1.jpg]benoxonyHuykue
£J KOHBEWEPBI





ООО  «Белохолуницкие Конвейеры»

       тел./факс (83364) 4-14-71,4-12-17 E-mail:  belkonveyer@mail.ru, sales.belkon@mail.ru
www.belkonveyer.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Объект:

1. Характеристики нагрузки
	№п/п
	Напряжение, В
	Мощность, кВт
	Тип пускового устройства
	Кол-во, шт

	
	
	
	ПЧ
	УПП
	Пускатель
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Пожелания:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Характеристики питающей сети
	Напряжение, В
	Категория электроснабжения
	Частота, Гц
	Система заземления

	
	
	
	TN-S
	TN-C
	IT
	TT

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: 
При категории электроснабжения выше III, подразумевается  наличие 2 – х вводов питающего напряжения с перекидным рубильником.
3. Характеристики цепей управления
	Напряжение, В
	Тип тока
	Тип устройства управления

	
	Пост.
	Перем.
	ПЛК(Контроллер)
	Релейная логика

	 
	 
	 
	 
	 


Пожелания:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Перечень контрольных сигналов
	№ п/п
	Наименование
	Тип

 
	Кол-во, шт
	Контроль

	
	
	
	
	Шлейф
	Индивид.

	1
	Троссовый выключатель
	 
	 
	
	

	2
	Контроль схода ленты
	 
	 
	
	

	3
	Контроль скорости
	 
	 
	
	

	4
	Контроль ограждения
	 
	 
	
	

	5
	Контроль положения грузов
	 
	 
	
	

	6
	Температура подшипникового узла
	 
	 
	
	

	7
	 
	 
	 
	
	

	8
	 
	 
	 
	
	

	9
	 
	 
	 
	
	

	10
	
	
	
	
	


Примечание: 
Контроль «Шлейф» - общий сигнал с группы дискретных датчиков, «Индивид.» - контролируется  конкретный дискретный датчик, для аналоговых сигналов возможен только «Индивид.» контроль.
5. Требования к межсистемной коммуникации

	Наименование интерфейса
	Необходимость
	Характеристика

	Физические сигналы
	
	DI
	DO
	АI
	AO

	5.1 
	
	
	
	
	

	Цифровой протокол
	
	Интерфейс
	Протокол

	5.2 
	
	
	


Примечание: 

5.1 В физических сигналах требуется указать кол-во необходимых сигналов для АСУ ТП верхнего уровня, при этом для дискретных входов/выходов принимается напряжение питания цепей управления, аналоговые сигналы по умолчанию 4..20мА.
5.2 Возможно совмещение физических и цифровых интерфейсов.

6. Требования к защите от факторов окружающей среды

	Характеристика климата места установки
	Степень защиты    по ГОСТ 14254 

	Tемпература, °C
	Влажность, %
	Запыленность г/м3
	

	 
	 
	 
	 


Примечание: При использовании средств микроклимата в виде фильтрующего вентилятора, максимально возможная степень защиты по ГОСТ 14254 – IP55.

Заказчик: ____________________________________________________________________________________
ФИО, должность контактного лица: _____________________________________________________________
Контактная информация: ______________________________________________________________________
